	Mensagem nº 001/2022
	2.



MENSAGEM Nº 001/2022
Excelentíssimo (a) Senhor (a) Presidente,

Ilustríssimos (as) Senhores (as) Vereadores (as):

Na oportunidade em que cumprimento Vossa Excelência e os demais membros desta Colenda Casa Legislativa, encaminho anexo o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de conexão de todas as edificações ao sistema de esgotamento sanitário, bem como tem por objetivo propor um regramento para o procedimento administrativo de conexão do usuário à rede coletora de esgoto.

A Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, em seu art. 45, taxativamente estabelece que toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso desses serviços. Já o § 4º-A do art. 45 da mesma Lei, determina que o descumprimento da obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e às demais sanções previstas na legislação.

Cabe ressaltar que os esforços da Administração Municipal e da concessionária, Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN são no sentido de gradativamente universalizar a coleta e tratamento do esgoto sanitário no município de Ijuí.

O Município de Ijuí passa por um momento histórico e importante para a sociedade no que tange ao avanço do saneamento básico. A implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES, por meio da construção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e redes coletoras, configuram-se em um grande benefício para a população, uma vez que se reverte em melhoria da saúde pública, qualidade de vida e ganhos ambientais praticamente imensuráveis.

No entanto, estes benefícios somente poderão ser gozados de forma plena a partir da efetivação da ligação dos usuários à rede coletora de esgoto, regularizando satisfatoriamente a condição de destinação do esgoto sanitário gerado em cada imóvel edificado localizado na Zona Urbana e suas áreas contíguas. Os investimentos em redes coletoras e no sistema de esgoto justificam-se a partir deste processo paulatino e contínuo de conexões, conforme o avanço da implantação do sistema, até a universalização do acesso ao esgotamento sanitário, preconizado pela legislação federal.

Destaca-se que cabe ao Município de Ijuí o poder de impor aos proprietários das edificações a adesão ao sistema coletor de esgotamento sanitário e inexistir regramento quanto ao procedimento administrativo e definições de cominações pecuniárias pelo descumprimento do que prevê a legislação.

Propõe-se a presente lei que disciplina e obriga a adesão ao sistema de esgotamento sanitários, bem como o procedimento administrativo com suas notificações, autuações, decisões administrativas e instâncias de recursos.

Na certeza de poder contar com a compreensão dos membros desta Casa Legislativa quanto à apreciação, votação e aprovação da matéria em pauta para proposição final de lei, aproveito a oportunidade para reiterar votos de elevada estima e especial consideração.

ANDREI COSSETIN SCZMANSKI

Prefeito

PROJETO DE LEI

Dispõe sobre a obrigatoriedade, para todas as edificações, da ligação e da canalização do esgoto à rede coletora pública nos logradouros providos e dá outras providências.
Art. 1º É obrigatória a interligação de todas as edificações geradoras de efluentes sanitários existentes no Município de Ijuí, sem exceção, à rede pública coletora de esgoto sanitário existente ou que venha a existir nos logradouros, nos termos da legislação ambiental e sanitária vigentes.
§ 1º A ligação a que se refere esta Lei deverá obedecer aos requisitos aplicáveis nas Normas Brasileiras (NBRS) da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT complementadas pelas normas técnicas e regulamentos da concessionária de serviço público de coleta e tratamento de esgoto.

§ 2º Enquanto ausente a rede pública de saneamento básico, serão admitidas soluções individuais para tratamento e destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos, balizada na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 e suas atualizações, bem como Lei Federal 14.026 de 15 de julho de 2020.

Art. 2º A solução individual de tratamento e destinação final dos esgotos sanitários admitidos na falta de rede pública de saneamento básico, deverá ser executada de acordo com as normas técnicas oficiais cabíveis e vigentes, e ser constituída, no mínimo, de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro.

§ 1º Para fins de projeto e dimensionamento, o sistema individual de tratamento de esgoto disposto no caput, deverá respeitar as disposições constantes na NBR 13.969/1997, NBR 7.229/1997 e NBR 8.160/1999, ou as que vierem lhes substituir.

§ 2º Para a instalação e operação do sumidouro devem ser respeitadas as considerações:

I - a distância mínima da superfície inferior do sumidouro ao lençol freático deve ser de no mínimo 1,50m (um metro e cinquenta centímetros), conforme NBR 13.969 de 1997 ou a que vier lhe substituir;

II - caso a distância mínima não seja cumprida, pode-se viabilizar a redução da dimensão vertical do sumidouro, aumentando as suas dimensões laterais ou o número de sumidouros;

III - o sumidouro somente poderá ser implantado em locais em que as condições de solo permitir a infiltração do efluente tratado de forma adequada, não podendo ser instalado em solos saturados em água ou que apresentem qualquer característica incompatível com a correta permeabilidade do líquido, conforme previsão disposta na NBR 13.969, de 1997, ou a que vier lhe substituir;

§ 3º Nos locais onde não há rede pública de coleta de esgoto sanitário, nos quais for implantado o sistema individual de tratamento para edificações novas e/ou reformas, deverão ser preparadas as canalizações para conexão futura à rede.

§ 4º Quando da aprovação dos projetos de edificações o Poder Executivo Municipal poderá exigir do proponente as devidas avaliações e/ou laudos técnicos do solo, os quais atestem a viabilidade para a implantação do sistema individual de tratamento de esgoto, em especial do sumidouro. 

§ 5º Previamente ao encerramento da implantação do sistema individual de tratamento de esgoto, o proponente deverá comunicar a fiscalização municipal de obras, a qual poderá realizar vistoria no local e/ou exigir comprovante com relatório fotográfico que ateste a correta instalação, em consonância com o projeto e com as normas aplicáveis. 

Art. 3º A emissão do “Habite-se” fica condicionada à execução do projeto hidrossanitário, conforme aprovado pelo Poder Executivo Municipal, de acordo com a legislação e normas técnicas oficiais, bem como a comprovação da ligação da residência na rede pública coletora de esgoto ou que seja adotada a solução individual de tratamento e destinação dos esgotos, conforme disposto no art. 1º desta Lei.

Parágrafo único. As ampliações de edificações e reformas, que necessitem de esgotamento sanitário, deverão ser previamente autorizadas pelo Município de Ijuí e preencher os requisitos previstos nesta Lei. 

Art. 4º A responsabilidade pela conexão do esgoto do imóvel até a caixa de ligação da rede pública coletora de esgoto sanitário é do proprietário, condomínio, titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, os quais têm responsabilidade solidária, excetuando-se as situações previstas no art. 8º desta Lei.

§ 1º Os serviços referidos no caput deste artigo serão executados às expensas do responsável.

§ 2º O responsável pela conexão deverá prover a restauração de pisos, passeios, revestimentos, paredes, muros, lajes de pisos e de entre pisos, quando for necessária à execução da referida ligação ou posterior manutenção.

§ 3º O responsável deverá buscar orientações, junto à concessionária responsável pelo serviço, quanto ao ponto de ligação adequado para o imóvel e comunicar previamente a conexão à rede.

Art. 5º Nas instalações prediais de esgotamento sanitário será adotado o sistema do tipo separador absoluto, restando proibida qualquer interconexão entre os condutores de drenagem pluvial e esgoto sanitário.

Art. 6º Os imóveis cujas instalações prediais de esgoto sanitário tiverem à disposição coletor de esgoto local em logradouro público devem ser ligados aos referidos coletores, podendo o Poder Público e/ou concessionária, configurada a inércia do responsável, executar a ligação independente de autorização, a bem da saúde pública, cabendo sempre ao responsável o ônus do pagamento das despesas, exceto em casos de vulnerabilidade social previstos no art. 8º.

Art. 7º O imóvel existente ou em projeto, que não dispuser de coletor no logradouro de divisa com a via pública ou fundos, com a devida ciência da concessionária responsável pelo serviço, poderá ter seu coletor predial ligado à rede coletora de esgoto público de outro logradouro próximo, por meio de propriedade lindeira, desde que haja conveniência técnica e servidão de passagem legalmente estabelecida entre os envolvidos.

Art. 8º As instalações sanitárias situadas abaixo do nível do logradouro público que não dispuserem de coletor local de fundos ou não puderem ser ligados através de propriedade de terceiros para coletor público de perfil mais baixo, considerando o disposto no art. 7º, deverão ter seus dejetos elevados, mecanicamente, por meio de bombas de recalque, para serem conectados no coletor do logradouro.

§ 1º O responsável estabelecido no art. 3º que apresentar situação de vulnerabilidade social, comprovada por meio da inscrição no Cadastro Único Federal com renda per capita de até meio salário mínimo, admitido o teto máximo de 3 (três) salários por família e que não tenha condições de adquirir a bomba de recalque, poderá instalar fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro, desde que as condições técnicas sejam compatíveis, sendo que o responsável deverá garantir a manutenção e limpeza destes equipamentos. 

§ 2º Para os casos em que houver a necessidade de sistema de elevação, poderá ser avaliada a implantação de redes condominiais ou coletores de fundo, de forma a atender o maior número de imóveis possíveis com um único equipamento de bombeamento, desde que ocorra consenso entre os usuários e comprovada servidão de passagem, sendo que a concessionária deverá ser consultada sobre a solução proposta, inclusive sobre a viabilidade de assumir a posterior operação do sistema de bombeamento, no caso de se encontrar em área pública ou de concessão.  

Art. 9º O responsável estabelecido no art. 3º, que seja beneficiário da redução da tarifa por meio da Residência Social, assim enquadrado conforme regulamento próprio da concessionária de água e esgoto, poderá ter a ligação intradomiciliar de esgoto sanitário executada pela concessionária, conforme art. 12 da Resolução Normativa 35/2016, da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, desde que o beneficiário se enquadre em todos os critérios estabelecidos em regramento da concessionária e agência reguladora, excetuando-se os casos de impossibilidade técnica previstos no art. 8º, respeitadas as disposições da Lei Federal nº 11.445/2007 e suas atualizações, bem como da Lei Federal nº 14.026/2020.

Art. 10. Poderá ser concedida ligação temporária para remoção de esgoto local às obras situadas em áreas públicas, parques de diversões, circos e similares.

Parágrafo único. As ligações referidas no caput deste artigo serão concedidas por prazo determinado, com consumo medido e possível caução prévia, podendo ser prorrogado o prazo de utilização do serviço, a critério da concessionária.

Art. 11. Os responsáveis pelos imóveis beneficiados pela rede coletora, definidos previamente no art. 3º, serão notificados pela concessionária para que no prazo de 180 (cento e oitenta) dias realizem as ligações de seus imóveis no sistema público de coleta de esgotamento sanitário já implantado.

Parágrafo único. A concessionária deverá comunicar mensalmente ao município as informações sobre os imóveis que se encontram irregulares quanto à conexão à rede de coleta de esgoto sanitário.

Art. 12. Fica proibida a concessão de alvarás para atividades, empreendimentos, comércio ou serviços, onde houver rede pública de coleta de esgotamento implantado, sem prévia certidão emitida pela concessionária responsável de que a ligação do esgoto sanitário se encontra adequadamente executada.

Art. 13. Os projetos de loteamento ou de qualquer outra forma de parcelamento do solo urbano deste Município, além do sistema de abastecimento de água potável, deverão contemplar a implantação de redes coletoras e de afastamento dos efluentes sanitários, bem como a ligação das mesmas aos interceptores, condutores de tais resíduos até as Estações de Tratamento de Esgoto - ETE, sem prejuízo do atendimento de outras obrigações definidas em lei.

§ 1º O projeto de coleta de esgoto sanitário deverá ser previamente aprovado pela concessionária responsável.

§ 2º Os empreendedores, construtores e proprietários dos imóveis relativos aos projetos mencionados no caput deste artigo, deverão doar à concessionária responsável as redes coletoras implantadas, bem como outros acessórios instalados, como bombeamentos e estações de tratamento pública, mediante prévio ajuste e aceite das partes. 

§ 3º A Licença Ambiental de Operação - LO e a Licença de Comercialização de Lotes - LCL de que trata a Lei Complementar nº 6.629/2020, a qual institui o Plano Diretor, para loteamentos ou outras formas de parcelamento do solo urbano, somente serão emitidas pelos órgãos competentes, após declaração da concessionária responsável de que a rede coletora de esgoto foi corretamente executada.

§ 4º As novas edificações que forem realizadas nos termos deste artigo, enquanto não for possível a operacionalização da rede coletora geral da concessionária, sujeitam-se ao previsto no § 2º do art. 1º desta Lei.

§ 5º Na fase de Licenciamento Prévio de Loteamento - LPL, prevista no art. 174, I da Lei Complementar nº 6.629/2020, a qual institui Plano Diretor, e que confere viabilidade ao loteamento estabelecendo os requisitos para as próximas etapas, haverá manifestação sobre os condicionantes para a implantação futura do sistema de esgotamento sanitário para atendimento do loteamento. 

§ 6º O loteador deverá, para fins de atendimento do art. 175 da Lei Complementar nº 6.629/2020, a qual institui o Plano Diretor, apresentar juntamente com o conteúdo do pré-projeto constante no inciso II do referido artigo, as informações necessárias para subsidiar a aprovação do sistema de esgotamento sanitário, a saber a disponibilidade de imediata ou futura de conexão com sistema público de coleta de esgoto em operação, manifestada inclusive pela concessionária dos serviços, seus termos e, quando for o caso, a indicação da solução alternativa e temporária conforme § 2º do art. 1º desta Lei.

§ 7º Os condomínios ambientalmente licenciáveis poderão optar por manter sistema coletivo de coleta e tratamento de esgoto sanitário, desde que aprovados pelo órgão ambiental competente e, se couber, pela concessionária dos serviços, no caso desta assumir a responsabilidade pela operação futura, considerando que deverá ser indicado prévia e formalmente o responsável pela operação da referida estação. 

§ 8º Outros empreendimentos ambientalmente licenciáveis, como indústrias, prestação de serviços e similares, localizados em regiões não atendidas pela rede coletora pública, exceto os citados no caput, poderão optar por manter estações de tratamento de esgoto sanitário própria, desde que devidamente aprovados pelo órgão ambiental competente, considerando que deverá ser indicado formalmente o responsável pela operação da referida estação. 

Art. 14. A inobservância aos dispositivos desta Lei submete os infratores às penalidades previstas, bem como à responsabilização nas esferas penal e civil.

§ 1º Deverá ser instaurado processo administrativo que será instruído com os seguintes elementos:

I - cópia da notificação prevista no art. 11; 

II - cópia da notificação prevista no art. 15 desta Lei;

III - outros documentos indispensáveis à apuração e julgamento do processo;

IV - auto de infração;

V - atos e documentos de defesa apresentados pela parte infratora;

VI - decisão administrativa;

VII - recurso, quando apresentado

VIII - decisão final

§ 2º Caberá ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, efetuar as notificações e autuações decorrentes no disposto desta Lei, bem como a formação dos processos administrativos, de acordo com o que estatui a Lei Municipal nº 4.637, de 5 de janeiro de 2007.
Art. 15. Ao identificar e/ou tomar ciência de qualquer irregularidade no imóvel referente a conexão à rede coletora de esgoto o fiscal emitirá notificação ao responsável estabelecido no art. 3º, na qual deverá constar o prazo de 60 (sessenta) dias para regularização e o não cumprimento implicará em auto de infração e aplicação de penalidades.

§ 1º A notificação será lavrada devendo conter:

I - o nome responsável conforme art. 3º e respectivo endereço;

II - local e data da constatação da ocorrência;

III - descrição da infração e menção ao dispositivo legal ou regulamentar transgredido;

IV - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição;

V - ciência do notificado de que responderá pelo fato em processo administrativo;

VI - assinatura do notificado, ou na ausência ou recusa, de duas testemunhas e do autuante;

VII - prazo de 60 (sessenta) dias para se conectar ao sistema de esgoto sanitário ou apresentar justificativa compatível e pertinente para a não execução.

§ 2º Quando apresentada justificativa por escrito pelo responsável que demonstre a insuficiência do prazo inicialmente deferido conforme o inciso VII do § 1º, poderá o órgão fiscalizador, uma única vez, prorrogar o referido prazo por igual período.

§ 3º Atendida a notificação ou configuradas as situações previstas no art. 8º, § 1º ou § 2º, e não sendo caso de aplicação de penalidade, será proferida decisão

§ 4º Não cumprida a notificação no prazo estipulado, será lavrado o Auto de Infração conforme descrito no art. 15 desta Lei.

Art. 16. O Auto de Infração será lavrado pela autoridade, devendo conter:

I - o nome do responsável notificado e respectivo endereço;

II - local e data da expedição do auto de infração;

III - descrição da infração e menção ao dispositivo legal ou regulamentar transgredido;

IV - penalidade aplicada e o respectivo preceito legal que autorizou a sua imposição;

V - ciência do autuado de que responderá pelo fato em processo administrativo;

VI - assinatura do autuado, ou na ausência ou recusa, de duas testemunhas e do autuante;

VII - prazo de 10 (dez dias) dias para o recolhimento da multa, quando aplicada, ou;

VIII - prazo de 20 (vinte dias), para interposição de defesa, apresentação de provas e indicação de outras provas que pretenda produzir. 

IX - indicar o valor da multa, conforme art. 17, § 1º.

Art. 17. Ficam estabelecidas as seguintes penalidades:

I - embargo

II - interdição

III - multa

IV - execução forçada

V - demolição 

§ 1º A imposição de multa pelo descumprimento do disposto nesta Lei encontra-se escalonada por Unidade Fiscal (UF) nas seguintes categorias:

I - 50 UF (cinquenta Unidades Fiscais) para imóveis residenciais e, em casos de condomínios, para cada unidade habitacional;
II - 100 UF (cinquenta Unidades Fiscais) para comércios, indústrias e serviços;

§ 2º A execução forçada ensejará a cobrança ao responsável definido no art. 3º desta lei referente aos valores aplicados para a realização da conexão.

§ 3º Para os casos previstos no art. 8º, §§ 1º e 2º não serão aplicadas as penalidades de multa ou execução forçada.
Art. 18. A comunicação dos atos decorrentes da presente Lei poderão ser encaminhadas:

I - pessoalmente, sempre que possível, mediante entrega de cópia do ato, ao responsável, contra recibo datado no original;

II - por carta, acompanhada de cópia do ato, com aviso de recebimento (AR) datado e firmado pelo destinatário ou por alguém do seu domicílio;

III - por edital publicado no mural do Poder Executivo Municipal, com prazo de 30 (trinta) dias, se desconhecido o domicílio tributário do infrator.

IV - por meios eletrônicos. 

Parágrafo único. Se o infrator, comunicado pessoalmente, se recusar a exarar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pela autoridade que efetuou a comunicação, mediante duas testemunhas, ficando assim ciente.

Art. 19. A autoridade ambiental proferirá a decisão, dando o processo por concluso, comunicando o responsável.

Parágrafo único. O autuado será comunicado da decisão administrativa, referente a autuação, para que no prazo de 10 (dez) efetue pagamento da multa, contados da data do recebimento, recolhendo o respectivo valor ao Fundo Municipal de Gestão Compartilhada.

Art. 20. Da decisão, caberá recurso, em segunda e última instância, no prazo de 20 (vinte) dias da ciência da decisão em primeira instância, ao Conselho Municipal de Saneamento Básico de Ijuí.
Parágrafo único. O autuado será comunicado da decisão do recurso em segunda instância, caso mantida a multa constará o prazo de 10 (dez) dias para pagamento, contados da data do recebimento, recolhendo o respectivo valor ao Fundo Municipal de Gestão Compartilhada.

Art. 21. Os recursos e defesas interpostos das decisões não definitivas terão efeito suspensivo relativo ao pagamento de penalidade pecuniária, não impedindo a imediata exigibilidade do cumprimento das obrigações subsistentes.

Art. 22. Quando aplicada a pena de multa, esgotados os recursos administrativos, o infrator será notificado para efetuar o pagamento, contados da data do recebimento, recolhendo o respectivo valor ao Fundo Municipal de Gestão Compartilhada.

§ 1º O valor estipulado da pena de multa cominado no auto de infração será corrigido pelos mesmos índices definidos na legislação tributária.

§ 2º O não recolhimento da multa, dentro do prazo fixado, implicará na inscrição do autuado em dívida ativa e demais cominações contidas na legislação tributária municipal.

§ 3º A arrecadação dos valores das sanções previstas nesta Lei será vinculada ao Fundo Municipal de Gestão Compartilhada e deverá ser utilizado para os fins correlatos à ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico, em especial esgotamento sanitário.

Art. 23. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que couber.

Art. 24. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 25. Revogam-se as disposições em contrário.
[image: image1.jpg]Rua Benjamin Constant, 429 | Centro | ljui-RS | CEP 98700-000 | 55 3331.8200 | www.





